| № п/п | Шифр расценки |  | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во ед. | Всего в текущих ценах, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-5-1 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 1 | 222 |  |
| 2 | ТЕРр65-6-25 |  | Смена: шарового крана смывного бачка | шт. | 1 | 258 |  |
| 3 | ТЕРр65-6-6 |  | Смена: манжет резиновых к унитазам | шт. | 1 | 222 |  |
| 4 | ТЕРр65-6-26 |  | Регулировка смывного бачка | шт. | 1 | 76 |  |
| 5 | ТЕРр65-6-9 |  | Смена: смывных бачков | шт. | 1 | 295 |  |
| 6 | ТЕРр65-6-10 |  | Смена: гибких подводок | шт. | 1 | 146 |  |
| 7 | ТЕРр65-5-6 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой | шт. | 1 | 736 |  |
| 8 | ТЕРр65-5-7 |  | Смена смесителей: без душевой сетки | шт. | 1 | 553 |  |
| 9 | ТЕРр65-6-8 |  | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 1 | 111 |  |
| 10 | ТЕРр65-4-2 |  | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 1 | 158 |  |
| 11 | ТЕРр65-6-14 |  | Смена: унитазов | шт. | 1 | 995 |  |
| 12 | ТЕРр65-6-12 |  | Смена: унитазов типа «Компакт» | шт. | 1 | 1149 |  |
| 13 | ТЕРр65-6-15 |  | Смена: моек на одно отделение | шт. | 1 | 930 |  |
| 14 | ТЕРр65-6-17 |  | Смена: ванн чугунных | шт. | 1 | 1687 |  |
| 15 | ТЕРр65-6-19 |  | Смена: раковин | шт. | 1 | 524 |  |
| 16 | ТЕРр65-6-24 |  | Смена: умывальников | шт. | 1 | 597 |  |
| 17 | ТЕРр65-6-20 |  | Смена: полотенцесушителей | шт. | 1 | 406 |  |
| 18 | ТЕР17-01-002-02 |  | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 1 | 922 |  |
| 19 | ТЕРр65-9-11 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | м | 1 | 448 |  |
| 20 | ТЕРр65-10-1 |  | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 1 | 76 |  |
| 21 | ТЕРр65-9-4 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | м | 1 | 338 |  |
| 22 | ТЕРр65-9-6 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 413 |  |
| 23 | ТЕРр65-9-8 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | м | 1 | 538 |  |
| 24 | ТЕР16-07-003-03 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 1 | 1729 |  |
| 25 | ТЕР16-07-003-04 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 | 1729 |  |
| 26 | ТЕР16-07-003-06 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 2427 |  |
| 27 | ТЕР16-07-003-07 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 1 | 2904 |  |
| 28 | ТЕРр65-7-1 |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 701 |  |
| 29 | ТЕРр65-7-2 |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 1 | 743 |  |
| 30 | ТЕРр65-8-1 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 | 184 |  |
| 31 | ТЕРр65-8-2 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 1 | 184 |  |
| 32 | ТЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 1 | 254 |  |
| 33 | ТЕР18-03-001-01 |  | Установка радиаторов: чугунных (1 шт.=1,3 кВт) | шт. | 1 | 365 |  |
| 34 | ТЕРр65-21-1 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | радиаторов | 1 | 597 |  |
| 35 | ТЕРр65-21-2 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: средних | радиаторов | 1 | 743 |  |
| 36 | ТЕРр65-21-3 |  | Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних | радиаторов | 1 | 553 |  |
| 37 | ТЕРр65-21-4 |  | Снятие секций радиаторов одной или двух: средних | радиаторов | 1 | 664 |  |
| 38 | ТЕР16-07-004-02 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 2911 |  |
| 39 | ТЕР16-07-004-01 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 2314 |  |
| 40 | согласно калькуляции |  | Установка счетчика по холодной, горячей воде с применением газосварки (с учетом материалов) | шт | 1 | 2000 |  |
| 41 | согласно калькуляции |  | Установка счетчика по холодной, горячей воде с применением газосварки (материалы 100% собственника) | шт | 1 | 800 |  |
| 42 | согласно калькуляции |  | Установка счетчика по холодной, горячей воде без применения газосварки (с учетом материалов) | шт | 1 | 1700 |  |
| 43 | согласно калькуляции |  | Установка счетчика по холодной воде без применения газосварки (материалы 100% собственника) | шт | 1 | 500 |  |
| 44 | согласно калькуляции |  | Прием в эксплуатацию водосчетчика | шт | 1 | 250 |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-6-1 |  | Ремонт форточек | шт. | 1 | 240 |  |
| 2 | ТЕРр56-5-2 |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | шт. | 1 | 1030 |  |
| 3 | ТЕРр56-12-11 |  | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 1 | 70 |  |
| 4 | ТЕРр63-1-3 |  | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | м2 | 1 | 322 |  |
| 5 | ТЕРр56-18-1 |  | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | шт. | 1 | 275 |  |
| 6 | ТЕРр56-12-5 |  | Смена дверных приборов: замки врезные | шт. | 1 | 171 |  |
| 7 | ТЕРр56-12-6 |  | Смена дверных приборов: замки накладные | шт. | 1 | 275 |  |
| 8 | ТЕРр56-12-4 |  | Смена дверных приборов: ручки-кнопки | шт. | 1 | 33 |  |
| 9 | ТЕРр56-12-3 |  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 | 70 |  |
| 10 | ТЕРр63-6-1 |  | Смена обоев: обыкновенного качества | м2 | 1 | 129 |  |
| 11 | ТЕРр63-6-2 |  | Смена обоев: улучшенных | м2 | 1 | 129 |  |
| 12 | ТЕРр63-6-3 |  | Смена обоев: высококачественных | м2 | 1 | 159 |  |
| 13 | ТЕРр61-4-7 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | 714 |  |
| 14 | ТЕРр61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | 550 |  |
| 15 | ТЕРр61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 1 | 942 |  |
| 16 | ТЕРр61-1-1 |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 1 | 66 |  |
| 17 | ТЕРр62-42-1 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 1 | 8,2 |  |
| 18 | ТЕРр62-1-2 |  | Окраска клеевыми составами: улучшенная | м2 | 1 | 66 |  |
| 19 | ТЕРр62-2-3 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 66 |  |
| 20 | ТЕРр62-3-3 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |  |
| 21 | ТЕРр62-4-3 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |  |
| 22 | ТЕРр62-5-3 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |  |
| 23 | ТЕРр62-6-3 |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 66 |  |
| 24 | ТЕРр62-7-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |  |
| 25 | ТЕРр62-8-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |  |
| 26 | ТЕРр62-9-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 196 |  |
| 27 | ТЕРр62-10-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 130 |  |
| 28 | ТЕРр62-11-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 1 | 98 |  |
| 29 | ТЕРр62-16-6 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1 | 66 |  |
| 30 | ТЕРр62-17-6 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1 | 98 |  |
| 31 | ТЕРр62-33-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 1 | 130 |  |
| 32 | ТЕРр62-35-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 | 1 | 162 |  |
| 33 | ТЕРр62-32-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 1 | 130 |  |
| 34 | ТЕРр60-12-1 |  | Промазка трещин в кладке печи | 1 печь или очаг | 1 | 340 |  |
| 35 | ТЕРр60-4-6 |  | Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов | шт. | 1 | 340 |  |
| 36 | ТЕРр60-4-5 |  | Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов | шт. | 1 | 575 |  |
| 37 | ТЕРр60-8-3 |  | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич | м | 1 | 394 |  |
| 38 | ТЕРр68-23-2 |  | Ремонт металлических ограждений: средний | м2 | 1 | 2667 |  |
| 39 | ТЕРр58-11-1 |  | Ремонт металлических парапетных решеток | м | 1 | 139 |  |
| 40 | ТЕРр58-20-1 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 1 | 105 |  |
| 41 | ТЕРр62-31-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, | м2 | 1 | 32 |  |
| 42 | ТЕРр62-35-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 | 1 | 162 |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм08-03-591-02 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |  |
| 2 |  | ТЕРм08-03-591-05 | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |  |
| 3 |  | ТЕРм08-03-591-09 | Установка розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 110 |  |
| 4 |  | ТЕРм08-03-591-12 | Установка блоков с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 221 |  |
| 5 |  | ТЕРм08-03-602-02 | Установка электроплиты | шт. | 1 | 741 |  |
| 6 |  | ТЕРм08-03-604-01 | Установка звонка электрического с кнопкой | шт. | 1 | 255 |  |
| 7 |  | ТЕРм08-03-605-01 | Установка вентилятора | шт. | 1 | 505 |  |
| 8 |  | ТЕРм08-02-399-01 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 1 | 7 |  |
| 9 |  | ТЕРм08-02-403-02 | Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 1 | 74 |  |
| 10 |  | ТЕРм08-02-403-03 | Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1 | 140 |  |
| 11 |  | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 1 | 56 |  |
| 12 |  | ТЕР46-03-012-02 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | м | 1 | 177 |  |
| 13 |  | ТЕР46-03-012-05 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 50 см2 | м | 1 | 350 |  |
| 14 |  | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | шт. | 1 | 72 |  |
| 15 |  | ТЕРр67-9-2 | Смена: розеток | шт. | 1 | 72 |  |
| 16 |  | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1 | 245 |  |
| 17 |  | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | шт. | 1 | 34 |  |
| 18 |  | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов | шт. | 1 | 106 |  |
| 19 |  | ТЕРр67-6-1 | Смена магнитных пускателей | шт. | 1 | 807 |  |
| 20 |  | ТЕРм08-03-600-01 | Установка и ввод в эксплуатацию электросчетчика | шт | 1 | 500 |  |
| 21 |  | Согласно калькуляции | Установка стиральной машины | шт | 1 | 600 |  |