АКТ

общего весеннего осмотра здания

г.Брянск                        						01 марта 2016 г.

1. Название здания (сооружения): ЖИЛОЙ ДОМ С ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМ ДЕТСКИМ САДОМ

2. Адрес: улица ГОРБАТОВА  д. 8

3. Владелец (балансодержатель): ООО «УК «ЛИРА»

4. Пользователи (наниматели, арендаторы): СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5. Год постройки: 2015

6. Материал стен: КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

7. Этажность: 12

8. Наличие подвала: ИМЕЕТСЯ

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя комиссии: ДИРЕКТОРА КОРНЕЙКОВА А.В.,

членов комиссии:

1. УПРАВЛЯЮЩЕГО КУРАТОВА. А.Г.

2. ИНЖЕНЕРА ПО ЖКХ МАТЮГОВА С.А.

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

ЖИЛОЙ ДОМ №8 ПО УЛИЦЕ ГОРБАТОВА

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружние сети и колодцы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 2 | Фундамент(подвал) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 3 | Несущие стены | Удовлетворительное | Не требуется |
| 4 | Перегородки | Удовлетворительное | Не требуется |
| 5 | Перекрытия | Удовлетворительное | Не требуется |
| 6 | Лестницы | Удовлетворительное. | Не требуется |
| 7 | Полы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 8 | Проемы(окна, двери) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 9 | Окна в подъездах | Удовлетворительное, сезонное загрязнение | Требуется помыть до 01.07.2016 г. |
| 10 | Кровля | Удовлетворительное. | Не требуется |
| 11 | Вентканалы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 12 | Помещения над выходом на крышу | Удовлетворительное | Не требуется |
| 13 | Отмостка | Удовлетворительное | Не требуется |
| 14 | Внутренняя отделка | Удовлетворительное | Не требуется |
| 15 | Котельная (крышная) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 16 | Повысительная насосная станция | Удовлетворительное | Не требуется |
| 17 | Система отопления (лежаки, стояки, краны) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 18 | Система холодного водоснабжения (лежаки, стояки, краны) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 19 | Система горячего водоснабжения (лежаки, стояки, краны) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 20 | Канализация | Удовлетворительное | Не требуется |
| 21 | Вентиляция | Удовлетворительное | Не требуется |
| 22 | Энергоснабжение, освещение | Удовлетворительное | С целью энергосбережения требуется установка датчиков движения на освещение в подъезде в приквартирных холлах до 30.11.2016г. |
| 23 | Лифты | Удовлетворительное | Не требуется |
| 24 | Козырьки над входом в подъезды | Удовлетворительное | Не требуется |
| 25 | Входы в подвалы | Удовлетворительное, частичное нарушение красочного слоя парапетов | Требуется покраска парапетов до 01.09.2016г. Требуется установка металлической защиты парапетов до 01.10.2016г. |
| 26 | Система газоснабжения | Удовлетворительное | Не требуется |
| 27 | Цоколь | Удовлетворительное, со стороны придомовой территории частичное разрушение штукатурки | Требуется оштукатуривание и покраска цоколя и парапета пандуса до 01.09.2016 г. Требуется установка металлической защиты парапетов пандуса до 01.10.2016г. |
| 28 | Благоустройство | Удовлетворительное. | Требуется: - установка песочницы; - установка скамейки у песочницы; - покраска скамеек; - ограждение территории забором; - устройство тротуара у калитки; - дополнительное озеленение. |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов: -

2) простукивание внутренних стен и фасада: -

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций: -

4) взятие проб материалов для испытаний: -

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования: -

Выводы и предложения:

В указанные сроки выполнить мероприятия для устранения отраженных в акте замечаний.

Подписи:

Председатель комиссии	______________________	А.В.Корнейков

Члены комиссии		______________________	А.Г.Куратов

______________________	С.А.Матюгов

Председатель Совета дома ________________________Д.В.Козлов