АКТ

общего весеннего осмотра здания

г.Брянск                        						01 марта 2016 г.

1. Название здания (сооружения): ЖИЛОЙ ДОМ

2. Адрес: улица СТЕПНАЯ  д. 12

3. Владелец (балансодержатель): ООО «УК «ЛИРА»

4. Пользователи (наниматели, арендаторы): СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5. Год постройки: 2012

6. Материал стен: КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

7. Этажность: 12-14

8. Наличие подвала: ИМЕЕТСЯ

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя комиссии: ДИРЕКТОРА КОРНЕЙКОВА А.В.,

членов комиссии:

1. УПРАВЛЯЮЩЕГО КУРАТОВА. А.Г.

2. ИНЖЕНЕРА ПО ЖКХ МАТЮГОВА С.А.

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

ЖИЛОЙ ДОМ №12 ПО УЛИЦЕ СТЕПНАЯ

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружние сети и колодцы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 2 | Фундамент(подвал) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 3 | Несущие стены | Удовлетворительное | Не требуется |
| 4 | Перегородки | Удовлетворительное | Не требуется |
| 5 | Перекрытия | Удовлетворительное | Не требуется |
| 6 | Лестницы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 7 | Проемы (окна, двери) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 8 | Полы | Удовлетворительное, частичное отслоение напольного покрытия в 1-ом подъезде на 3-6 этажах. | Требуется ремонт в месте отслоения до 01.10.2016 г. |
| 9 | Температурные швы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 10 | Окна в подъездах | Удовлетворительное, сезонное загрязнение. | Требуется помыть до 01.07.2016 г. |
| 11 | Двери в подъездах | Удовлетворительное, нарушение красочного слоя двери в лифтовом холле 1-го подъезда. | Требуется покраска в лифтовом холле 1-го подъезда до 01.10.2016г. |
| 12 | Кровля | Удовлетворительное, протечка в районе сливной воронки на кровле 2-го подъезда | Требуется ремонт в месте протечки до 01.07.2016 г. |
| 13 | Вентканалы | Удовлетворительное | Не требуется |
| 14 | Помещения над выходом на крышу | Удовлетворительное | Не требуется |
| 15 | Отмостка | Удовлетворительное | Не требуется |
| 16 | Внутренняя отделка | Удовлетворительное, частичное нарушение красочного слоя стены в лифтовом холле 1-го подъезда | Требуется частичная покраска в лифтовом холле 1-го подъезда до 01.10.2016 г. |
| 17 | Отопление (лежаки, стояки, краны) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 18 | Холодное водоснабжение(лежаки, стояки, краны) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 19 | Горячее водоснабжение(лежаки, стояки, краны, ТУ) | Удовлетворительное | Не требуется |
| 20 | Канализация | Удовлетворительное, обнаружен частичный контруклон в подвале 3-го подъезда | Требуется ревизия системы канализации с устранением контруклона до 01.06.2016 г. |
| 21 | Вентиляция | Удовлетворительное | Не требуется |
| 22 | Энергоснабжение, освещение | Удовлетворительное | Требуется замена светильников в 1-2-ом подъездах с 1-го по 12-тый этаж до 01.06.2016 г. |
| 23 | Входы в подвалы | Удовлетворительное | Требуется окраска дверей в 1-ом и 2-ом подъездах |
| 24 | Газовая труба | Удовлетворительное | Требуется частичная покраска до 01.10.2016г. |
| 25 | Цоколь | Удовлетворительное, со стороны двора и улицы частичное разрушение штукатурки | Требуется оштукатуривание и окраска цоколя до 01.10.2016 г. |
| 26 | Благоустройство | Удовлетворительное | Требуется частичная покраска металлических конструкций и скамеек до 30.09.2016 г. |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов : -

2) простукивание внутренних стен и фасада: -

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций: -

4) взятие проб материалов для испытаний: -

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования: -

Выводы и предложения:

В указанные сроки выполнить мероприятия для устранения отраженных в акте замечаний.

Подписи:

Председатель комиссии	______________________	А.В.Корнейков

Члены комиссии		______________________	А.Г.Куратов

______________________	С.А.Матюгов

Председатель Совета дома ________________________ А.В.Анашкин